**Analyse des acides aminés libres - Laboratoire d’analyse de PSH**

Les acides aminés libres (AAL) sont extraits de 10 mg de poudre végétale lyophilisée et dosés individuellement (19 AAL) par HPLC (fluorimétrie), après transformation en composés fluorescents stables (kit AccQ-tag Waters).

**Référence bibliographique :**

**Gomez, L**.; Vercambre, G.; Jordan, M. O., Spatial-temporal management of nitrogen and carbon on the peach tree (Prunus persicae L. Batsch.). Scientia Horticulturae **2020**, 273.